## 1. Fundamentação Teórica

A perfusão extracorpórea moderna tem migrado de estratégias baseadas exclusivamente em fluxo indexado (IC) para modelos orientados pela oferta de oxigênio (DO₂).

Estudos observacionais associam:

- iDO₂ < 260–280 mL/min/m²
com maior incidência de lesão renal aguda e complicações pós-operatórias.

Assim, o presente sistema foi estruturado com base em quatro eixos fisiológicos principais:

- Oferta de oxigênio (iDO₂)

- Capacidade de transporte (Hematócrito)

- Adequação hemodinâmica (IC)

- Resposta metabólica (Lactato)

## 2. Estrutura Conceitual do Escore

O escore foi construído com ponderação hierárquica baseada na relevância fisiológica:

### 2.1 Variável Primária

Índice de Oferta de Oxigênio (iDO₂)
Peso: 40% do escore total

Justificativa:
iDO₂ integra fluxo e conteúdo arterial de oxigênio, representando o determinante direto da disponibilidade tecidual de O₂.

### 2.2 Variáveis Secundárias

#### Hematócrito

Peso: 20%

Reflete capacidade de transporte de oxigênio e impacto da hemodiluição.

#### Lactato

Peso: 20%

Representa marcador metabólico indireto de hipoperfusão ou dependência de oferta.

#### Índice Cardíaco (IC)

Peso: 20%

Reflete adequação hemodinâmica ajustada à superfície corporal.

## 3. Estrutura de Pontuação

### 3.1 iDO₂ (0–4 pontos)

- ≥ 320 mL/min/m² → 4 pontos

- 300–319 → 3 pontos

- 260–299 → 2 pontos

- < 260 → 0 pontos

### 3.2 Hematócrito (0–2 pontos)

- ≥ 25% → 2 pontos

- 22–24% → 1 ponto

- < 22% → 0 pontos

### 3.3 Lactato (0–2 pontos)

- ≤ 2 mmol/L → 2 pontos

- 2–3 → 1 ponto

- 3 → 0 pontos

### 3.4 Índice Cardíaco (0–2 pontos)

- ≥ 2.4 L/min/m² → 2 pontos

- 2.2–2.39 → 1 ponto

- < 2.2 → 0 pontos

## 4. Regras de Segurança (Critérios de Override Fisiológico)

Para evitar viés matemático em situações de risco fisiológico evidente, foram implementadas regras de corte:

### 4.1 Falha de Oferta Crítica

Se:

- iDO₂ < 260
E

- Lactato > 3 mmol/L

Classificação final automaticamente definida como Perfusão Inadequada, independentemente da soma.

Justificativa:
Associação de baixa oferta com evidência metabólica de hipoperfusão.

### 4.2 Hemodiluição com Fluxo Insuficiente

Se:

- Hematócrito < 22%
E

- IC < 2.2

Subtrai-se 1 ponto do escore final.

Justificativa:
Redução simultânea da capacidade de transporte e da entrega volumétrica.

## 5. Classificação Final

| Escore | Interpretação Clínica |
| --- | --- |
| 9–10 | Perfusão ótima |
| 7–8 | Perfusão adequada |
| 5–6 | Perfusão limítrofe |
| ≤ 4 | Perfusão inadequada |

## 6. Base Conceitual

O modelo é fundamentado em:

- Perfusão orientada por DO₂

- Estratégias de Patient Blood Management

- Evidências observacionais sobre limiar crítico de oferta

- Integração de parâmetros hemodinâmicos e metabólicos

## 7. Natureza do Sistema

Trata-se de um modelo educacional estruturado para:

- Simulação de cenários perfusionais

- Ensino de integração fisiológica

- Avaliação comparativa de condutas

Não substitui julgamento clínico.